## Obsah
Obsah
1) Chyba měřícího přístroje z technické dokumentace
2) Chyba měřícího přístroje z třídy přesnosti
3) Zápis výsledků
4) Výpočet střední hodnoty
5) Distribuční funkce
6) Hustota pravděpodobnosti
7) Test střední hodnoty
8) Párový test
9) Test rozdílu středních hodnot
10) Regresní a korelační analýza

## List1
1) Digitální multimetr měří stejnosměrné napětí na rozsahu 400 V
V dokumentaci má k tomuto rozsahu uvedeno: 0,5 % rdg + 3 dgt.
Na displeji ukazuje hodnotu: | 361.7 | V
Zapište správně změřené napětí.

## List2
2) Analogový (ručičkový) multimetr má třídu přesnosti 2 a měří střídavý proud na rozsahu 60 mA.
Na stupnici ukazuje hodnotu: | 49 | mA
Zapište správně změřený proud.

## List3
3) Správně zaokrouhlete a zapište následující výsledeky měření
číslo | veličina | průměr | směrodatná odchylka průměru | jednotka
1 | U | 12.363 | 0.0123 | V
2 | I | 0.0458 | 0.0082 | A
3 | h | 15 | 0.023 | m
4 | S | 15000 | 99.1 | cm2
5 | V | 0.125 | 1e-05 | mm3

## List4
4) V tabulce jsou výsledky vážení 10 vzorků.
Otestujte odlehlé hodnoty a vypočítejte střední hodnotu a její směrodatnou odchyku. Výsledek správně zapište.
m [g] |  | 0.89545
60.01 | střední hodnota: | 0.18519
60.11 | směrodatná odchylka:
61.61
63.29
59.97
62.23
59.21
60.76
63.57
58.74

## List5
5) Graf znázorňuje distribuční funkci nějakého rozdělení. | prumer | 77 | 15 | 0.00135
Odhadněte: | smodch | 19 | 21.3 | 0.003467
a) medián | krok | 5.7 | 27.6 | 0.0081975
b) dolní kvartil | dolni | 55.2 | 33.9 | 0.017864
c) průměr | horni | 99.7 | 40.2 | 0.03593
d) Jaká část hodnot je mezi 55.2 a 99.7 |  | 58.9 | 46.5 | 0.066807
e) Jaká část hodnot je větší než 58.9 |  |  | 52.8 | 0.11507
|  |  | 59.1 | 0.18406
|  |  | 65.4 | 0.27425
|  |  | 71.7 | 0.38209
|  |  | 78 | 0.5
|  |  | 84.3 | 0.61791
|  |  | 90.6 | 0.72575
|  |  | 96.9 | 0.81594
|  |  | 103.2 | 0.88493
|  |  | 109.5 | 0.93319
|  |  | 115.8 | 0.96407
|  |  | 122.1 | 0.98214
|  |  | 128.4 | 0.9918
|  |  | 134.7 | 0.99653
|  |  | 141 | 0.99865

## List6
6) Graf znázorňuje funkci hustoty pravděpodobnosti nějakého rozdělení. | prumer | 61 | 4 | 0.00023326
Odhadněte: | smodch | 19 | 9.7 | 0.00054847
a) medián | krok | 5.7 | 15.4 | 0.0011787
b) dolní kvartil | dolni | 42 | 21.1 | 0.0023149
c) průměr | horni | 45 | 26.8 | 0.0041553
d) jaká část hodnot je mezi 42 a 45 |  | 55.7 | 32.5 | 0.0068167
|  |  | 38.2 | 0.01022
|  |  | 43.9 | 0.014004
|  |  | 49.6 | 0.017538
|  |  | 55.3 | 0.020073
|  |  | 61 | 0.020997
|  |  | 66.7 | 0.020073
|  |  | 72.4 | 0.017538
|  |  | 78.1 | 0.014004
|  |  | 83.8 | 0.01022
|  |  | 89.5 | 0.0068167
|  |  | 95.2 | 0.0041553
|  |  | 100.9 | 0.0023149
|  |  | 106.6 | 0.0011787
|  |  | 112.3 | 0.00054847
|  |  | 118 | 0.00023326

## List7
7) Deset studentů měřilo tíhové zrychlení. Tabulková hodnota pro dané místo je 9,80665.
Ověřte, zda výsledky měřerní odpovídají tabulkové hodnotě.
g [m/s2]
9.92
9.88
9.67
9.86
9.97
9.78
9.94
9.96
9.92
9.85

## List8
8) Bylo zváženo 10 vzorků sýra po výrobě a znovu po 30 dnech zrání. Zjistěte, zda má zrání vliv na hmotnost sýra.
po výrobě | po zrání
116.75 | 114.8
50.13 | 50.25
42.74 | 41.64
82.12 | 80.97
58.33 | 56.37
42.01 | 42.82
51.52 | 50.28
42.41 | 41.67
55.55 | 53.55
47.78 | 46.85

## List9
9) Bylo zváženo 10 mandarinek ze dvou beden. Zjistěte, zda se hmotnost mandarinek v bednách liší.
1. bedna | 2. bedna
84.41 | 86.77
76.94 | 81.01
80.24 | 82.84
84.71 | 82.78
79.53 | 81.75
81.74 | 85.22
77.94 | 82.8
79.73 | 86.18
71.15 | 82.41
81.67 | 86.44

## List10
10) Otestujre, zda existuje korelace mezi x a y, zapište správně rovnici regresní přímky
x | y
20.32 | -1.04
4.58 | 2.35
-1.67 | 4.45
-7.44 | 9.18
-20.94 | 12.02
1.83 | 3.05
2.87 | 9.17
2.07 | 12.74
-5.56 | 9.65
-11.35 | 10.73